**Выполнения работ по текущему ремонту и содержанию в многоквартирном доме**

**по ул. Карла-Маркса, дом 12 корп. 1.**

|  |
| --- |
| **Наименование вида работ** |
| Уложены коврики |
| Установка почтовых ящиков |
| Откачка воды в подвале |
| Замена лежака отопления ф 76 – 3 шт. ввод в дом 1 подъезд |
| Замена катушек напряжения  |
| Установка диодов освещения |
| Установка уличного освещения арка, 2-3 подъезд, у сторожевой будки |
| Проложен кабель с 10 этажа до будки охраны |
| Замена ламп уличного освещения |
| Установка, ремонт розеток, выключателей, патронов в квартирах |

**Выполнено всего заявок за 2010 год: 64 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 16 ед.,

 по электрике 1 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 34 ед.,

 Выполнено заявок по электрическим работам 20 ед.