**Выполнения работ по текущему ремонту и содержанию в многоквартирном доме**

**по ул. Московский тракт, дом 14.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Генеральная уборка подъездов - ежеквартально |
| 2 | Влажная уборка лестничных маршей - ежемесячно |
| 3 | Влажная уборка подоконников, перил, лестничных маршей - ежедневно |
| 4 | Влажная уборка входных групп, первого этажа и лифтовых кабин - ежедневно |
| 5 | Разноска жильцам квитанций на оплату ЖКУ - ежемесячно |
| 6 | Обновление информации на досках объявлений - еженедельно |
| 7 | Ремонт почтовых ящиков - 1 раз в полгода |
| 8 | Проведение профилактического осмотра стояков ГВС, ХВС, отопления - 2 раза в год |
| 9 | Снятие показаний с индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды и электроэнергии - 1 раз в год |
| 10 | Замена светильника в квартире 8 |
| 11 | Осмотр жилого дома и прилегающей территории мастером |
| 12 | Установка хомута на полотенцесушитель в квартире 52 |
| 13 | Проверка состояния подачи ГВС в подвале по заявке |
| 14 | Замена выключателя квартира 8 |
| 15 | Восстановление света на кухне квартира 58 |
| 16 | Восстановление розетки квартира 13 |
| 17 | Врезка манометра, термометра в подвале, замена отвода ГВС |
| 18 | Замена смесителя квартира 36 |
| 19 | Замена информационной доски |
| 20 | Чистка канализации квартира 1/1 |
| 21 | Замена пружин на дверях пожарных выходов этажи 2,3,4,6,7,8 |
| 22 | Замена информационной доски около подъезда |
| 23 | Замена лампочек 10,11 этажи |
| 24 | Ремонт смесителя и смывного бачка квартира 30 |
| 25 | Замена розетки квартира 65 |
| 26 | Замена лампочек 10, 6 этажи |
| 27 | Демонтаж противоскользящих дорожек |

**Выполнено всего заявок за 2012 год: 73 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 0 ед.,

по электрике 0 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 30 ед.,

Выполнено заявок по электрическим работам 23 ед.