**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Московский тракт 131.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов  (2 под.) | 3 кв.2016 | 1,5 мес. | Косметический ремонт первых этажей в т.ч. ремонт окон – июнь. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп, и т.п., входящих в состав общего имущества | 3 кв.2016 | 1мес. | Косметический ремонт входных групп и фасадов – июнь.  Ремонт кровли – июль. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы отопления – апрель, май, октябрь.  Ремонт системы ГВС – май. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт канализационной системы – январь, апрель, сентябрь.  Ремонт системы ХВС – май. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 кв.2016 | 1 мес. |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Покраска урн и бордюров – апрель. |  |
| Прочие работы | 1-4 кв. 2016 |  | Отогрев и уборка наледи с ливневой канализации на кровле – январь.  Уборка снега с кровли – февраль, март.  Установка адресных табличек- сентябрь. |  |