**Выполнение работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Амурская, д. 152.**

С января по декабрь:

1. Ремонт швов в квартирах № 49,33 (Пена – 10 шт., штукатурная смесь)
2. Ремонт швов в 21,23,22 квартире (пена 4 шт., штукатурная смесь).
3. Ремонт дверей, повесили пружины 2 подъезд.
4. Повесили информационные доски – 4 шт.
5. Замена отводов ф 159 – 4 шт.
6. Промывка системы.
7. Замена канализационной трубы.
8. Чистка подвала и технического этажа.
9. Подготовка к отопительному сезону, промывка бойлеров, опрессовка системы бойлеров, замена термометров, манометров, покраска задвижек.
10. Замена отводов ф 100 – 2 шт.
11. Замена задвижек ф 50 – 1 шт. ГВС
12. Замена трубопровода на ГВС – 2 м.
13. Установка термометра на ГВС – 1 шт.
14. Замена регистра отопления в 1 подъезде.
15. Чистка вытяжки канализационных труб.
16. Уборка и вывоз снега.
17. Ежедневный осмотр подвала.
18. Мытье пола по графику.

**Выполнено всего заявок за 2010 год: 65 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 11 ед.,

по электрике 0 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 34 ед.,

Выполнено заявок по электрическим работам 16 ед.