**Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию в многоквартирном доме**

**по ул. Тимирязева, д. 130.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Генеральная уборка подъездов - ежеквартально |
| 2 | Влажная уборка лестничных маршей - ежемесячно |
| 3 | Влажная уборка подоконников, перил, лестничных маршей - ежедневно |
| 4 | Влажная уборка входных групп, первого этажа и лифтовых кабин - ежедневно |
| 5 | Разноска жильцам квитанций на оплату ЖКУ - ежемесячно |
| 6 | Обновление информации на досках объявлений - еженедельно |
| 7 | Ремонт почтовых ящиков - 1 раз в полгода |
| 8 | Установлен адресный указатель на доме |
| 9 | Ремонт лопат снеговых |
| 10 | Выдача моющих средств уборщице ежемесячно |
| 11 | Замена лампочек в подъездах |
| 12 | Закрашивание надписей |
| 13 | Ремонт лежака стояков ГВС 1 подъезд, подвал (муфта внутренняя ф 40 – 1шт., муфта наружная ф 40-3шт., угольник ф 40-10шт., тройник соединительный ф40-1шт., тройник переходной ф 40-1шт., муфта нар. рез. ф 20-5шт., муфта внутренняя ф 20-1шт., тройник соед. Ф20-1шт., кран шаровый ф 40-1шт., угольник соед. Ф 20-4шт., угольник соед. Ф 32-4шт., труба стекловолокно ф 40-32м., труба армированная стекловолокно ф32-4м., труба армированная стекловолокно ф 20-4м.) |
| 14 | Установка хомута ГВС лежак |
| 15 | Сварочные работы ГВС (резьба ф 15 -1шт., кран ф15-1шт.) |
| 16 | Прочистка канализации лежак 3 подъезд |
| 17 | Ремонт канализационной вытяжки тех этаж 1 подъезд (труба ф 1001шт., отвод ф 100-1шт.) |
| 18 | Проведено ГВС в лифтерную труба ф 16-1м., концевик ф 16-1шт.() |
| 19 | Отключение воды и запуск ЦТП - сброс воздуха циркуль |
| 20 | Ремонт канализационного стояка квартиры 19, 24 |
| 21 | Прочистка канализации лежак подвал 2 подъезд |
| 22 | Установка хомута ГВС – подвал 3 подъезд |
| 23 | Установлен противоскользящий коврик |
| 24 | Уборка снега с козырьков подъезды с 1-4 |
| 25 | Частичная замена плитки в подъездах 1,2,3 |
| 26 | Косметический ремонт 1,2,4 подъездов |
| 27 | Замена табличек 2,3,4 подъезды |

**Выполнено всего заявок за 2012 год: 153 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 7 ед.,

по электрике 2 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 112 ед.,

Выполнено заявок по электрическим работам 30 ед.