**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Николая Чаплина 123.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов |  |  |  |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества | 2-3кв.2016 | 1-1,5мес. | Ремонт межпанельных швов – июль. Выравнивание пола в подвале – апрель. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы отопления – январь, февраль, октябрь.  Ремонт системы ГВС – май. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 2 кв. 2016 |  | Ремонт канализационной системы – май, июнь, июль. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Покраска урн, побелка бордюров – апрель. |  |
| Прочие работы | 1-4 кв. 2016 г. |  | Уборка снега и наледи с кровли – февраль.  Обновление информационных табличек-декабрь. |  |