**Выполнения работ по текущему ремонту и содержанию в многоквартирном доме**

**по ул. Карла-Маркса, дом 12 корп. 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Генеральная уборка подъездов - ежеквартально |
| 2 | Влажная уборка лестничных маршей - ежемесячно |
| 3 | Влажная уборка подоконников, перил, лестничных маршей - ежедневно |
| 4 | Влажная уборка входных групп, первого этажа и лифтовых кабин - ежедневно |
| 5 | Разноска жильцам квитанций на оплату ЖКУ - ежемесячно |
| 6 | Обновление информации на досках объявлений - еженедельно |
| 7 | Установка розеток (квартира 80) |
| 8 | Оповещение об отключении ГВС 16.01.12. с 10.00 до 13.00 |
| 9 | Установка электрического счетчика в квартире 68 |
| 10 | Осмотр объема работ по протечке полотенцесушителя в квартире 37 |
| 11 | Травление воздуха после отключения ГВС |
| 12 | Замена прокладок на полотенцесущителе в квартире 37 |
| 13 | Сборка и крепление стояка канализации квартира 83 |
| 14 | Установка хомута ГВС квартира 192 |
| 15 | Осмотр квартиры 24 (жалобы на слабый напор) |
| 16 | Замена лампочек подъезд 1, этаж 2 |
| 17 | Замена э/счетчик квартира 4 |
| 18 | Откачка воды из подвала 1 подъезд |
| 19 | Ремонт смывного бачка квартира 80 |
| 20 | Опломбирование водосчетчиков квартира 4 |
| 21 | Перепайка стояка квартира 79 |
| 22 | Чистка канализации подвал, 3 подъезд |
| 23 | Замена прокладки на полотенцесушителе квартира 98 |
| 24 | Установка электросчетчика квартира 79 |
| 25 | Проверка работы водосчетчика квартира 8 |
| 26 | Устранение течи радиатора квартира 30 |
| 27 | Чистка фильтра в ванной квартиры 4, 48 |
| 28 | Замена лампочек 2 подъезд, 3 этаж |
| 29 | Демонтаж батареи, замена водосчетчиков 30 квартира |
| 30 | Устранение течи полотенцесушителя квартира 37 |
| 31 | Замена трубы ГВС подвал |
| 32 | Замена силового автомата квартира 24 |
| 33 | Установка электросчетчика квартира 107 |
| 34 | Демонтаж, монтаж радиатора (течь), соединение канализации ф 100, укрепление квартира 4 |
| 35 | Переборка полотенцесушителя квартира 79 |
| 36 | Перепайка стояка на ГВС квартира 96 |
| 37 | Замена силового автомата квартира 24 |
| 38 | Установка эл. счетчика квартира 107 |
| 39 | Восстановление света на улице, в арке подъезд 1 |
| 40 | Проверка эл. счетчика квартира 44 |
| 41 | Ремонт смесителя в техническом помещении |
| 42 | Опломбирование эл. счетчика квартира 25 |
| 43 | Замена розеток квартира 24 |
| 44 | Замена лампочек подъезд 1 этажи 2,3,5,9 |
| 45 | Чистка канализации в подвале |
| 46 | Демонтаж противоскользящих дорожек |

**Выполнено всего заявок за 2012 год: 85 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 0 ед.,

по электрике 0 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 44 ед.,

Выполнено заявок по электрическим работам 28 ед.