**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор ООО «УК «Содружество-М»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Чернявская

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 год

**Отчет о проделанной работе**

**за 2014 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Амурская, д. 152

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Период** |
| **Расходы по текущему содержанию и благоустройству** |
| 1 | Уборка и очистка придомовой территории. | ежедневно |
| 2 | Уборка и очистка придомовой территории снегоуборочной техникой. | декабрь, февраль |
| 3 | Подготовка зданий к праздникам. | май |
| 4 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. | май-июнь |
| 5 | Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений. | еженедельно |
| 6 | Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках. | апрель |
| 7 | Удаление мусора из здания и его вывозка. | ежедневно |
| **Санитарно-эпидемиологическая обработка (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)** |
| 1 | Ведение наблюдения от зараженности объекта в профилактических целях | ежемесячно |
| **Текущий ремонт**  |
| 1 | Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.- Проведение ремонта межпанельных швов кв. 71- Утеплена стена в тамбуре | январьсентябрь |
| 2 | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками.- Проведены работы по утеплению стены в тамбуре | сентябрь |
| 3 | Внутренняя система отопления, горячего водоснабжения: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, ГВС, включая домовые котельные.- Проведены работы по частичной замене: трубы отопления 1м.; заменен стояк отопления 1,5м.; отсекающих кранов; стояка ГВС 1,5м; радиаторов отопления. Сварка.- Проведен ремонт: запорной арматуры (задвижек), подъездного отопления; заменен расходомер на отоплении; заменены отводы на водоподогревателе. - Проведена промывка системы отопления; опрессовка водоподогревателя; заменены манометры и термометры, установлены тех.пластины. Установлен расходомер и температурный датчик. | январь – декабрьмай-июнь |
| 4 | Внутренняя система водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях). Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов.- Проведены работы по восстановлению работоспособности канализации; заменены задвижки на ХВС; заменены манометры на узле ХВС; проведена промывка трубы, установка хомутов с частичной заменой креплений в подвале; заменены краны на стояках ХВС.- Проведены работы по частичной замене: канализационных труб 9м; стояков ХВС; трубы ХВС д63 в подвале 2м. | январь - декабрь |
| 5 | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит). Установка, замена и восстановление работоспособности.- Заменены перегоревшие лампочки в МОП; проведен ремонт поврежденных выключателей.- Проведен ремонт этажного щита- Монтаж уличного освещения (два прожектора)- Ремонт освещения входных групп (замена светильников) | Ежемесячно, по необходимостииюльавгустсентябрь |
| 6 | Обновлены информационные стенды | сентябрь |
| **Услуги аварийно-диспетчерской службы** |
| 1 | Заявки по сантехническим работам. | 88 |
| 2 | Заявки по электро-работам. | 6 |
| 3 | Заявки по плотницким и столярным работам. | 1 |
| **Работа АУП** |
| 1 | Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому. | в течение года |
| 2 | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля за качеством выполненных работ. | январь, февраль, апрель, август |
| 3 | Заключение договоров теплоснабжения, водоснабжения. | ежегодно |
| 4 | Осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача справок. | по мере обращения |
| 5 | Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг. | еженедельно |
| 6 | Информирование граждан - Собственников жилых помещений об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. | февраль, июль, декабрь |
| 7 | Количество обращений в управляющую организацию | 19 |