**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Баумана 112.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический ремонт подъездов  | 3 кв.2016 | 1,5-2 мес. | Выравнивание полов в МОП – сентябрь. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп, и т.п., входящих в состав общего имущества  | 2 кв.2016 | 1мес. | Ремонт кровли – июнь, июль, октябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС |  |  | Ремонт водоподогревателя – июнь.Ремонт (замена) стояков ХГВС – июнь. Ремонт системы отопления – сентябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) |  |  | Ремонт отводов на водоснабжении – март.Ремонт канализационной системы – март, май, сентябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества |  |  | Покраска бордюров и урн – апрель.Восстановление ограждения с внешней стороны-август |  |
| Прочие работы  |  |  | Ремонт ливневой канализации – март. |  |