**Выполнения работ по текущему ремонту и содержанию в многоквартирном доме**

**по ул. Мира, дом 2В.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Генеральная уборка подъездов - ежеквартально |
| 2 | Влажная уборка лестничных маршей - ежемесячно |
| 3 | Влажная уборка подоконников, перил, лестничных маршей - ежедневно |
| 4 | Влажная уборка входных групп, первого этажа и лифтовых кабин - ежедневно |
| 5 | Разноска жильцам квитанций на оплату ЖКУ - ежемесячно |
| 6 | Обновление информации на досках объявлений - еженедельно |
| 7 | Установка унитазов (квартиры 19, 22) |
| 8 | Ремонт решеток (тех этаж) |
| 9 | Чистка канализации в подвале |
| 10 | Устранение аварии (порыв труб в подвале) |
| 11 | Установка пружин на тамбурных дверях подъезды 1, 3, 4 |
| 12 | Ремонт электроосвещения на площадке 3 подъезда |
| 13 | Замена электрических лампочек 1 подъезд 3 этаж |
| 14 | Установка унитаза после замены стояка в квартире 22 |
| 15 | Восстановление освещения в 1 подъезда |
| 16 | Закрашивание надписи на стене |
| 17 | Прочистка канализационного трубопровода в подвале (еженедельно) |
| 18 | Замена патрона тамбур подъезда 2 |
| 19 | Ремонт смывного бачка (не поступала вода) квартира 72 |
| 20 | Установка хомута на ГВС квартира 192 |
| 21 | Замена патрона и лампочки в тамбур 1 подъезда |
| 22 | Устранение течи радиатора (сброс воды 3-4 подъездов, нарезание резьб, установка кранов, замена радиатора, запуск, травление воздуха)  |
| 23 | Устранение течи батареи квартира 9 |
| 24 | Ремонт смесителя в квартире 135 |
| 25 | Монтаж патрона, восстановление света подъезд 1 |
| 26 | Замена лампочек тамбур 4 подъезд |
| 27 | Замена стояка на отоплении со сваркой подвал 2 подъезд |
| 28 | Замена лампочек подъезд 5 - 2 3,5,8,9 этажи |
| 29 | Ремонт бачка в квартире 211 |
| 30 | Устранение аварии по канализации подъезд 2 квартиры 51,54,55 |
| 31 | Замена лампочек , ремонт патрона 2 подъезд тамбур |
| 32 | Ремонт смесителя на кухне квартира 105 |
| 33 | Ремонт крана на радиаторе со сливом квартира 163 |
| 34 | Чистка фильтров ГВС и ХВС квартира 106 |
| 35 | Замена пружин на межтамбурных дверях 2,3,6 подъезды |
| 36 | Закрепление проводов по 6 подъезду 1-9 этажи |
| 37 | Изготовление короба для проводов, крепление 6 подъезд, 1 этаж |
| 38 | Демонтаж досок объявлений, информационных досок, ремонт подъездов 4,5,6 подъезды |
| 39 | Закрытие проводов коробом, шахт, крепление проводов 4,5 этажи |
| 40 | Остекление рамы подъезд 4 с 1-9 этажи |
| 41 | Уборка КГМ 1,2,4,5,6 подъезд |
| 42 | Замена моста на радиаторе квартира 75 |
| 43 | Ремонт смесителя в ванной квартира 79 |
| 44 | Опломбирование водосчетчиков квартира 34 |
| 45 | Удаление цоколя из светильника квартира 9 |
| 46 | Замена крана на стояке ГВС квартира 15 |
| 47 | Замена манжета смывного бачка квартира 72 |
| 48 | Ремонт смесителя квартира 128 |
| 49 | Устранение трещины в раструбе квартира 60 |
| 50 | Замена компенсатора на канализационном стояке щитовая |
| 51 | Чистка канализации подвал |
| 52 | Замена сифона в кухне квартира 94 |
| 53 | Установка хомута на ГВС квартира 164 |
| 54 | Ремонт проводов подъезд 6 |
| 55 | Замена разбитых окон 5,6 подъезды |
| 56 | Замена розетки квартира 186 |
| 57 | Укрепление унитаза квартира 214 |
| 58 | Ремонт розетки квартира 143 |
| 59 | Проверка электропроводки 2 подъезд 8 этаж |
| 60 | Замена унитаза квартира 67 |
| 61 | Замена лампочек 3 подъезд, этаж 2, тамбур |
| 62 | Устранение засора в ванной. Ремонт смывного бачка квартира 111 |
| 63 | Замена патрона и лампочки 3 подъезд 6 этаж |
| 64 | Замена лампочек 5 подъезд этажи 1,3,5,6 |
| 65 | Ремонт смесителя квартира 135 |
| 66 | Замена стояка ГВС в ванной квартира 163,167 |
| 67 | Прочистка канализации квартира 140 |
| 68 | Замена крана квартира 91 |
| 69 | Ремонт смесителя в кухне квартира 40 |
| 70 | Устранение засора в ванной квартира 51 |
| 71 | Ремонт смесителя в квартирах 80,126  |
| 72 | Замена стояка канализации квартира 207 |
| 73 | Ремонт смесителя квартира 211 |
| 74 | Ремонт сифона квартира 171 |
| 75 | Ремонт смесителя в ванной квартира 78, 42 |
| 76 | Ремонт сифона в ванной квартира 57, 82 |
| 77 | Ремонт раструба на канализации ф 100 квартира 162 |
| 78 | Замена стояка на ГВС квартира 61-65 |
| 79 | Замена стояка канализации ф 100 квартира 207, 113 |
| 80 | Замена ливневой канализации подвал |
| 81 | Ремонт бачка квартира 1 |
| 82 | Прочистка канализации подвал |
| 83 | Опломбирование водосчетчиков квартира 62, 118 |
| 84 | Замена крана Маевского квартира 72 |
| 85 | Замена патрона и лампочки подъезд 3, этаж 5,6 |
| 86 | Замена выключателя подъезд 2 этаж 9, подъезд 5 этаж 6 |
| 87 | Ремонт смесителя, сифона квартира 85 |
| 88 | Ремонт смесителя квартира 143, 42, 82 |
| 89 | Ремонт сифона квартира 200 |
| 90 | Установка хомута на стояк ГВС ф 32 квартира 193 |
| 91 | Устранение сосулек 5, 6 подъезды |
| 92 | Устранение течи батареи квартира 112 |
| 93 | Замена патрона квартира 109 |
| 94 | Замена лампочек подъезд 1-5, тамбур |
| 95 | Открывание рам для ремонта подъезд 6 |
| 96 | Остекление рам подъезд 6 этажи 1,7-9 |
| 97 | Закрытие оцинкованными пластинами отверстия на мусоропроводе подъезд 4 этажи 2,4 |
| 98 | Снятие досок объявлений и информации подъезды 4,5,6 |
| 99 | Остекление окон подъезды 2,4,5 |
| 100 | Крепление информационных плакатов в лифтах подъезды 3,4 |
| 101 | Остекленение оконных проемов без рам подъезд 6 этажи 1,3,8,9,5,6,7 |
| 102 | Крепление проводов подъезды 4,5,6 |
| 103 | Замер стекол подъезды 1,2,3 |
| 104 | Демонтаж фанеры подъезды 1,2,3 |
| 105 | Крепление досок объявлений подъезды 4,5,6 |
| 106 | Чистка козырька, замена стекол |

**Выполнено всего заявок за 2012 год: 400 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 6 ед.,

 по электрике 2 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 110 ед.,

 Выполнено заявок по электрическим работам 56 ед.