УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО  «Содружество-М»

А.Ю.Пятибратов

2015 год

Отчет о проделанной работе

за 2014 год

Адрес: г. Тюмень, ул. Федюнинского, д.11

| Вид работ | Период проведения работ |
| --- | --- |
| Управление многоквартирным домом |
| Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому | в течение года |
| Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля за качеством выполненных работ | ноябрь, декабрь |
| Осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача справок (паспортный стол) | в течении года, по мере обращения граждан |
| Расчётно-кассовое обслуживание | ежемесячно ТРИЦ |
| Заполнение сайта Реформа ЖКХ (раскрытие информации) | июль-сентябрь |
| Работа с должниками (подготовка до судебных претензий, досудебное урегулирование споров, подготовка и подача исковых заявлений и т.д.) | в течение года |
| Внесены сведения на сайт «ЖКХ капитальный ремонт», в августе присвоен статус: «проверено Муниципальным образованием» | июль-август |
| Составление отчетности о финансово хозяйственной деятельности | в течение года |
| Проведение технического осмотра | апрель, октябрь |
| Информирование граждан - Собственников жилых помещений об изменении тарифов на коммунальные услуги | 2 раза за год |
| Текущий ремонт общего имущества |
| Ремонт кровли, фасада, моп, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества - утепление и обшивка профнасти лом наружной стены кв.1, частичный ремонт кровли, замена пружин. | в течении года |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС - Проведены работы по частичной замене: стояков; кранов на стояках ГВС; лежака ГВС; трубы отопления в подвале. - Проведена промывка системы отопления; опрессовка водоподогревателя; заменены манометры и термометры, установлены тех.пластины. | в течение года июнь |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) - Проведены работы по частичной замене: стояков; кранов на стояках ХВС; лежака; трубы канализации в подвале. | в течение года |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, включая электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии) - заменены перегоревшие лампочки | в течение года |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | в течении года |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (сантехнические работы, плотницкие работы, электро работы) | в течение года, по мере обращения граждан |
| Услуги по содержанию общего имущества |
| Техническое обслуживание общего имущества | в течение года |
| Содержание земельного участка | в течение года, в соответствии с графиком |
| Уборка помещений общего пользования | в течение года, в соответствии с графиком |
| Дезинсекция и дератизация | в течении года, в соответствии с графиком |