**Выполнение работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Паровозная, 9**

С января по декабрь:

1. Замена задвижек ГВС ф 80, замена трубы ф 50 – 3 м., частичный ремонт лежака ГВС в подвальном помещении отвод ф 50 – 1 шт., ф 89 – 2 шт., прочистка лежака отвод ф 89 – 1 шт.
2. Ревизия задвижек в подвале.
3. Замена канализационного стояка в подвале
4. Чистка подвала и технического этажа.
5. Частичная замена лежака ГВС (подвал) циркуль.
6. Установка задвижек ХВС.
7. Установка второй двери в подвал.
8. Установка на продухи жалюзи/подвал.
9. Ремонт дверей 3 подъезд (тамбур).
10. Остекление рам 8 шт.
11. Уборка и вывоз снега трактором.
12. Изготовление лавочек 1 подъезд, 3 подъезд.
13. Сварочные работы петель.
14. Ежедневный осмотр подвала.
15. Мытье пола по графику.