**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Колхозная 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический ремонт подъездов | 3-4 кв.2016 | 1,5-2 мес. | Ремонт окон в МОП – апрель, сентябрь. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества  | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт дверного блока входных дверей – январь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ГВС – февраль. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 3 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт канализационной системы – февраль, март, июль.Ремонт системы ХВС – февраль. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2 кв.2016 | 1 мес. | Установка светодиодных светильников – октябрь. |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Ремонт МАФ – май. |  |
| Прочие работы |  |  | Техническое обслуживание газового оборудования – июль.Уборка наледи с кровли – февраль.Заменили информационные таблицы на подъездах- ноябрь. |  |