**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Карла Маркса 106.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов | 3 кв.2016 | 1,5-2 мес. | Ремонт откосов – январь. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества |  |  |  |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ГВС – май, июнь, июль, октябрь.  Ремонт системы отопления – январь, март. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 2 кв.2016 | 1 мес. |  |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 кв.2016 | 1 мес. |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. |  |  |
| Прочие работы |  |  | Уборка снега и наледи с кровли – февраль. |  |