**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Московский тракт 117А корпус 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический ремонт подъездов | 1 кв. 2016 | 1 мес. | Ремонт окон – апрель. |  |
| Ремонт кровли, фасада (частичный), входных групп, подсобного помещения и т.п., входящих в состав общего имущества  | 2-3 кв.2016 | 1,5-2 мес. | Ремонт кровли – июль.  |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2 кв.2016 | 1-1,5 мес. | Ремонт системы ГВС – май. Ремонт циркуляционной системы – май. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 1-3 кв.2016 |  | Ремонт канализационной системы – январь, март, май, август.Ремонт системы ХВС – май. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 кв.2016 | 1 мес. | Установка энергосберегающего светильника, 1 этаж |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Устройство ограждения – апрель.Покраска ограждений и бордюров – апрель. Покраска полусфер – май. Посадка цветов – июль. |  |
| Прочие работы | 1 кв. 2016 | 0,5 мес. | Ремонт ливневой канализации – апрель.Сняли баннер с фасада – апрель.Установка адресных табличек –сентябрь. |  |