**Выполнения работ по текущему ремонту и содержанию в многоквартирном доме по ул. Баумана, дом 111.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Генеральная уборка подъездов - ежеквартально |
| 2 | Влажная уборка лестничных маршей - ежемесячно |
| 3 | Влажная уборка подоконников, перил, лестничных маршей - ежедневно |
| 4 | Влажная уборка входных групп, первого этажа и лифтовых кабин - ежедневно |
| 5 | Разноска жильцам квитанций на оплату ЖКУ - ежемесячно |
| 6 | Обновление информации на досках объявлений - еженедельно |
| 7 | Ремонт почтовых ящиков - 1 раз в полгода |
| 8 | Замена трубы в квартире ф 25 – 1м. |
| 9 | Замена смесителя в квартире - 1шт. |
| 10 | Замена крана на стояке отопления в подвале ф 15 – 1 шт. |
| 11 | Установка хомута на лежак ГВС ф100 – 5 шт. |
| 12 | Установка полотенцесушителя ф 25 – 1 шт. |
| 13 | Прочистка канализации керхером ф 50 – 10 м. |
| 14 | Прочистка лежака канализации ф 100 – 10 м. |
| 15 | Замена отсекающих кранов в квартире ф 15 -2 шт. |
| 16 | Частичная замена стояка в подвале ГВС ф 25 - 5 м. |
| 17 | Смена отвода на бойлере ф 100 – 2 м. |
| 18 | Ремонт задвижки на отоплении ф50 на подъездном узле |
| 19 | Ремонт задвижки отопления на центральном узле ф 100 – 1 шт. |
| 20 | Установка новых кранов уборщице ф 20 – 2 шт. |
| 21 | Прочистка канализации в квартире ф 50 – 3 м. |

**Выполнено всего заявок за 2012 год: 270 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 0 ед.,

по электрике 0 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 243 ед.,

Выполнено заявок по электрическим работам 5 ед.