**Выполнение работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Амурская, д. 2.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Ремонт канализационного трубопровода в подвальном помещении 4-ого подъезда (полуотвод ф 100 - 20 шт., труба ф 100 – 1 м., труба ф 100 – 1,5 м., труба ф 100 – 2 м., крестовина ф 100 – 8 шт., отвод ф 100 – 5 шт., переход ф 50 – 5 шт., полуотвод ф 50 – 5 шт., заглушка ф 50 – 6 шт., тройник ф 100 – 5 шт., переход ф 100 – 5 шт., ревизия ф 100 – 5 шт., труба ф 100 – 6 шт., силикон) |
| 2 | Подготовка тепловых узлов к сдаче (замена канализации труба ф 100, приметка сборок ф 32 - 11 шт., на ГВС ф 25 – 7 шт., сварочные работы на циркул. ГВС, приварили лавочку на детской площадке, пандус на 1 подъезде, выровняли ограждения на детской площадке, окраска задвижек. |
| 3 | Покраска МАФ. |
| 4 | Завезли песок 1 машина, посадили цветы 10 шт., ремонт ограждения. |
| 5 | Ремонт козырька входной группы 2-ого подъезда бикрост 1,5 мешка, мастика 10 кг, частичный ремонт металлического сайдинга 1-й подъезд. |
| 6 | Каждые две недели промывка лежаков ГВС. |
| 7 | Замена в подвале канализации 50 м. |
| 8 | На ГВС поставили краны ф 32 – 6 шт. |
| 9 | На отопление поставили сборки ф 40 – 12 шт., ф 32 – 2 шт., ф 32 – 4 шт. |
| 10 | Замена канализационного стояка (в перекрытии) кв. 30. |
| 11 | Чистка подвала и технического этажа. |
| 12 | Покраска на 2 подъезде двери эл. щитовой. |
| 13 | К отопительному сезону покраска задвижек. |
| 14 | Замена входной двери 4-ого подъезда. |
| 15 | Уборка и вывоз снега трактором. |
| 16 | Мытье пола по графику. |

**Выполнено всего заявок за 2011 год: 382 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 22 ед.,

по электрике 3 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 216 ед.,

Выполнено заявок по электрическим работам 141 ед.

**Выполнение работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Амурская, д. 2.**

С января по декабрь:

1. Ремонт канализационного трубопровода в подвальном помещении 4-ого подъезда (полуотвод ф 100 - 20 шт., труба ф 100 – 1 м., труба ф 100 – 1,5 м., труба ф 100 – 2 м., крестовина ф 100 – 8 шт., отвод ф 100 – 5 шт., переход ф 50 – 5 шт., полуотвод ф 50 – 5 шт., заглушка ф 50 – 6 шт., тройник ф 100 – 5 шт., переход ф 100 – 5 шт., ревизия ф 100 – 5 шт., труба ф 100 – 6 шт., силикон)
2. Подготовка тепловых узлов к сдаче (замена канализации труба ф 100, приметка сборок ф 32 - 11 шт., на ГВС ф 25 – 7 шт., сварочные работы на циркул. ГВС, приварили лавочку на детской площадке, пандус на 1 подъезде, выровняли ограждения на детской площадке, окраска задвижек.
3. Покраска МАФ.
4. Завезли песок 1 машина, посадили цветы 10 шт., ремонт ограждения.
5. Ремонт козырька входной группы 2-ого подъезда бикрост 1,5 мешка, мастика 10 кг, частичный ремонт металлического сайдинга 1-й подъезд.
6. Каждые две недели промывка лежаков ГВС.
7. Замена в подвале канализации 50 м.
8. На ГВС поставили краны ф 32 – 6 шт.
9. На отопление поставили сборки ф 40 – 12 шт., ф 32 – 2 шт., ф 32 – 4 шт.
10. Замена канализационного стояка (в перекрытии) кв. 30.
11. Чистка подвала и технического этажа.
12. Покраска на 2 подъезде двери эл. щитовой.
13. К отопительному сезону покраска задвижек.
14. Замена входной двери 4-ого подъезда.
15. Уборка и вывоз снега трактором.
16. Мытье пола по графику.