**Выполнения работ по текущему ремонту и содержанию в многоквартирном доме**

**по ул. Волгоградская, дом 15.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Замена кранов на ГВС в подвале ф 40 – 4 шт. |
| 2 | Покраска отопления по подвалу |
| 3 | Разборка, сборка, сдача узлов |
| 4 | Разборка, прочистка бойлера |
| 5 | Замена калача на бойлере с применением сварочных работ |
| 6 | Разборка, сборка канализационного стояка 3 этажа ф 100 |
| 7 | Разборка, сборка стояка ф 100 |
| 8 | Перепайка стояка ГВС ф 40 |
| 9 | Замена стояка металлопластмасс ф 32 |
| 10 | Установка, покраска ограждений с применением сварочных работ |
| 11 | Установка скамеек с применением сварочных работ |
| 12 | Ежедневное выполнение заявок |
| 13 | Уборка подвала (еженедельно) |
| 14 | Монтаж и демонтаж противоскользящих дорожек 2 раза в год |
| 15 | Ремонт и покраска детской площадки |
| 16 | Уборка чердаков |
| 17 | Замена и врезка замков на чердачной двери |
| 18 | Ремонт и покраска качели на детской площадке |

**Выполнено всего заявок за 2010 год: 56 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 6 ед.,

по электрике 4 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 43 ед.,

Выполнено заявок по электрическим работам 10 ед.