**Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию в многоквартирном доме**

**по ул. Московский тракт, д. 37.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Промывка лежаков канализации в подвальном помещении, установка манометров (95 шт.) и термометров (3 шт.), набивка задвижек, покраска, резиновые прокладки на бойлер. Заменили лампочки 8 шт., перемотали сборку регистра на отоплении. |
| 2 | Ремонт входных групп (4 мешка ротбанта, 20 кг краски, 20 л. грунтовки), козырьков 4 подъезд (пеноблоки 12 шт.) |
| 3 | Закрыли продухи в подвале. |
| 4 | Ремонт ХВС и ГВС. |
| 5 | Чистка канализационных лежаков по подвалу до колодцев. |
| 6 | Частичная чистка стояков. |
| 7 | Чистка (промывка) бойлера. |
| 8 | Чистка по стояку канализации 1 подъезд по кухне 5 этаж. |
| 9 | Прибили 2 таблички сход снега с крыш. |
| 10 | Замена ГВС, ХВС по стояку 4 подъезд по кв.45 (заменили сгон) |
| 11 | Ремонт дверей обивка фанерой 6 подъезд. |
| 12 | Установили короба в подъездах (фанера). |
| 13 | Изготовление рам – 5шт. |
| 14 | Ремонт крыльца первого подъезда. |
| 15 | Профосмотр 2 раза в год. |
| 16 | Ежедневный осмотр подвала. |
| 17 | Уборка и вывоз снега. |
| 18 | Мытье пола по графику. |

**Выполнено всего заявок за 2011 год: 151 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 10 ед.,

по электрике 5 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 85 ед.,

Выполнено заявок по электрическим работам 51 ед.

**Выполнение работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Московский тракт, д. 37.**

С января по декабрь:

1. Промывка лежаков канализации в подвальном помещении, установка манометров (95 шт.) и термометров (3 шт.), набивка задвижек, покраска, резиновые прокладки на бойлер. Заменили лампочки 8 шт., перемотали сборку регистра на отоплении.
2. Ремонт входных групп (4 мешка ротбанта, 20 кг краски, 20 л. грунтовки), козырьков 4 подъезд (пеноблоки 12 шт.)
3. Закрыли продухи в подвале.
4. Ремонт ХВС и ГВС.
5. Чистка канализационных лежаков по подвалу до колодцев.
6. Частичная чистка стояков.
7. Чистка (промывка) бойлера.
8. Чистка по стояку канализации 1 подъезд по кухне 5 этаж.
9. Прибили 2 таблички сход снега с крыш.
10. Замена ГВС, ХВС по стояку 4 подъезд по кв.45 (заменили сгон)
11. Ремонт дверей обивка фанерой 6 подъезд.
12. Установили короба в подъездах (фанера).
13. Изготовление рам – 5шт.
14. Ремонт крыльца первого подъезда.
15. Профосмотр 2 раза в год.
16. Ежедневный осмотр подвала.
17. Уборка и вывоз снега.
18. Мытье пола по графику.