**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Мира 27.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический ремонт подъездов |  |  | Ремонт дверей – март. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества |  |  |  |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 3 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ГВС – февраль, апрель, май, июнь, август.Ремонт системы отопления – май, сентябрь.Ремонт бойлера – июль. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 3 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт канализационной системы – август. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3 кв.2016 | 1 мес. |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Ремонт МАФ – апрель.Побелка урн, деревьев и бордюров – апрель. Ремонт ограждения – май. |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |