**Выполнения работ по текущему ремонту и содержанию в многоквартирном доме**

**по ул. Баумана, дом 112.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Генеральная уборка подъездов - ежеквартально |
| 2 | Влажная уборка лестничных маршей - ежемесячно |
| 3 | Влажная уборка подоконников, перил, лестничных маршей - ежедневно |
| 4 | Влажная уборка входных групп, первого этажа и лифтовых кабин - ежедневно |
| 5 | Разноска жильцам квитанций на оплату ЖКУ - ежемесячно |
| 6 | Обновление информации на досках объявлений - еженедельно |
| 7 | Ремонт почтовых ящиков - 1 раз в полгода |
| 8 | Участвовали в новогоднем конкурсе, украсили 1 этаж, установили елку |
| 9 | Замена стояка ГВС в квартире ф 25 кол-во – 3 м. |
| 10 | Частичный ремонт в подвале стояка ГВС, замена сгона и крана ф 25 – 1 шт. |
| 11 | Замена смесителя в квартире  |
| 12 | Установка хомута на лежак ГВС ф 76 -1 шт. |
| 13 | Прочистка канализации лежака в подвале ф 100 – 10 м. |
| 14 | Установка хомута на стояк ГВС в квартире ф25 – 1 шт. |
| 15 | Демонтаж полотенцесушителя в квартире ф 25 и установка прямой трубы ф 25 – 2 м. |
| 16 | Ремонт двери в подвале, смена шарнира |
| 17 | Смена отвода на бойлере ф 150 – 2 м.  |
| 18 | Замена сборки и крана на отоплении в подвале ф 20 – 1 м. |
| 19 | Замена батареи в квартире - 1шт. |
| 20 | Обследование, устранение течи в квартире 812 (оторвал бикрост, заделка шва на примыкании) |
| 21 | Заделка парапета бикростом, примыкания квартира 812 |
| 22 | Замена бикроста на кровле 20кв.м., заделка шва примыкания (кв. 809) |

**Выполнено всего заявок за 2012 год: 172 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 2 ед.,

по электрике 0 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 166 ед.,

 Выполнено заявок по электрическим работам 4 ед.