**Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию в многоквартирном доме**

**по ул. Московский тракт, д. 43**

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Генеральная уборка подъездов - ежеквартально |
| 2 | Влажная уборка лестничных маршей - ежемесячно |
| 3 | Влажная уборка подоконников, перил, лестничных маршей - ежедневно |
| 4 | Влажная уборка входных групп, первого этажа и лифтовых кабин - ежедневно |
| 5 | Разноска жильцам квитанций на оплату ЖКУ - ежемесячно |
| 6 | Обновление информации на досках объявлений - еженедельно |
| 7 | Ремонт почтовых ящиков - 1 раз в полгода |
| 8 | Остекленение окна, ремонт рамы (1,30\*70)3 подъезд 2 этаж |
| 9 | Ремонт двери 2 подъезд |
| 10 | Уборка мусора в подъездах |
| 11 | Ремонт рамы в 3 подъезде |
| 12 | Выдача моющих средств уборщице ежемесячно |
| 13 | Замена лампочек в подъездах |
| 14 | Закрашивание надписей |
| 15 | Изготовление и монтаж регистра мусорокамера 2 подъезд (труба ф 15 -12м., отвод ф 15 – 8шт., сгон ф 15-2шт., муфта ф 15-2 шт., контргайка ф 15 -2шт., кран ф 15-5 шт., резьба ф 15-5шт.) |
| 16 | Подводка воды для технического помещения 3 подъезд (труба ф 16-8м., кран ф 15- 1шт., пристенок ф 16 – 1 шт.) |
| 17 | Прочистка канализационного лежака 3 подъезд |
| 18 | Прочистка канализационного лежака 2 (2 раза), 3 подъезд подвал |
| 19 | Ремонт стояка ГВС  |
| 20 | Замена крана в техническом помещении 3 подъезд |
| 21 | Сброс воздуха циркуль 36 квартира  |
| 22 | Остекление на тех этаже фрамуги 1,2,3 подъезды |
| 23 | Ремонт входной группы – двери 1 подъезд |
| 24 | Сварочные работы домофонной двери, навесы 1 подъезд |
| 25 | Покраска урн 3 шт. |
| 26 | Покраска ограждений |
| 27 | Ремонт швов квартира 108 |
| 28 | Мытье окон |
| 29 | Демонтаж дверной коробки, установка металлической двери (входная в 3 подъезд) |
| 30 | Проведение косметического ремонта (побелка потолков, стен, покраска панелей, лестничных маршей, плинтусов, почтовых ящиков) покраска оконных рам подъезд 3 |
| 31 | Проведение косметического ремонта (побелка потолков, стен, покраска панелей, лестничных маршей, мусоропровода, плинтусов, дверей кладовых, оконных рам.), замена почтовых ящиков в кол-ве 36 шт., подъезд 1 |

**Выполнено всего заявок за 2012 год: 111 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 1 ед.,

по электрике 8 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 70 ед.,

Выполнено заявок по электрическим работам 28 ед.