**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор ООО «УК «Содружество-М»

О.А. Чернявская

2015 год

**Отчет о проделанной работе**

**за 2014 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, 123

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** |
| **Управление многоквартирным домом** |
| Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому  | в течение года |
| Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля за качеством выполненных работ |  ноябрь, декабрь |
| Осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача справок (паспортный стол) | сентябрь-декабрь, по мере обращения граждан |
| Расчётно-кассовое обслуживание | ежемесячно ТРИЦ |
| Заполнение сайта Реформа ЖКХ (раскрытие информации) | июль-сентябрь |
| Составление отчетности о финансово хозяйственной деятельности  | сентябрь-декабрь |
| Проведение технического осмотра | октябрь |
| Информирование граждан - Собственников жилых помещений об изменении тарифов на коммунальные услуги | 1 раза за год |
| **Текущий ремонт общего имущества** |
| Ремонт кровли, фасада, моп, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества- ремонт поврежденных окон; ремонт и осушение подвала; замена замков на чердачных помещениях; утепление слуховых окон на чердаке | сентябрь-декабрь  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС- Проведены работы по частичной замене: стояков; кранов на стояках ГВС; лежака ГВС; трубы отопления в подвале. | сентябрь-декабрь |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки)- Проведены работы по частичной замене: стояков; кранов на стояках ХВС; лежака; трубы канализации в подвале. | сентябрь-декабрь |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, включая электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии)- заменены перегоревшие лампочки и выключатели- частичная замена светильников | сентябрь-декабрь  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | сентябрь-декабрь  |
| Аварийно-ремонтное обслуживание (сантехнические работы, плотницкие работы, электро работы) | сентябрь-декабрь , по мере обращения граждан |
| **Услуги по содержанию общего имущества** |
| Техническое обслуживание общего имущества | сентябрь-декабрь |
| Содержание земельного участка  | сентябрь-декабрь, в соответствии с графиком |
| Уборка помещений общего пользования | сентябрь-декабрь,в соответствии с графиком |
| Дезинсекция и дератизация  | сентябрь-декабрь, в соответствии с графиком |