**Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию в многоквартирном доме**

**по ул. Московский тракт, д. 43**

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Замена задвижек ГВС ф 80, замена трубы ф 50 – 3 м., частичный ремонт лежака ГВС в подвальном помещении отвод ф 50 – 1 шт., ф 89 – 2 шт., прочистка лежака отвод ф 89 – 1 шт. |
| 2 | Ревизия задвижек в подвале. |
| 3 | Замена задвижек ф 80 (сварочные работы), установили сопло 2,3 подъезды ф 12, прочистка и ремонт канализационной трубы 2,3 подъезд, выведение крана на воду для уборщицы 2 подъезд (труба металлопластик ф 16, краны ф 15 – 3 шт., пристенки 3 шт., ремонт входной двери, рамы 1 и 3 подъезд (шурупы). |
| 4 | Замена канализационного стояка в квартирах № 66, 62 58. |
| 5 | Ремонт п/е в 43 квартире. |
| 6 | Ремонт стояка ГВС в 9 квартире. |
| 7 | Ремонт стояка ГВС в квартирах № 66,62 м/п ф 6 – 6 м., уголок 20\*16 – 2 шт. |
| 8 | Чистка подвала и технического этажа. |
| 9 | Ремонт батареи в квартире № 39. |
| 10 | Ремонт циркуля ГВС в квартире № 108. |
| 11 | Частичная замена лежака ГВС (подвал) циркуль. |
| 12 | Установка задвижек ХВС. |
| 13 | Установка второй двери в подвал. |
| 14 | Установка на продухи жалюзи/подвал. |
| 15 | Ремонт дверей 3 подъезд (тамбур). |
| 16 | Поставили сопло ф 12 во 2,3 подъезд. |
| 17 | Остекление рам 8 шт. |
| 18 | Ремонт крыши 3 подъезд у квартиры № 108 (бикрос – 1 рулон, мастика – 10л). |
| 19 | Уборка и вывоз снега трактором. |
| 20 | Изготовление лавочек 1 подъезд, 3 подъезд. |
| 21 | Сварочные работы петель. |
| 22 | Ежедневный осмотр подвала. |
| 23 | Мытье пола по графику. |

**Выполнено всего заявок за 2011 год: 214 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 13 ед.,

по электрике 2 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 128 ед.,

Выполнено заявок по электрическим работам 71 ед.

**Выполнение работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Московский тракт, д. 43**

С января по декабрь:

1. Замена задвижек ГВС ф 80, замена трубы ф 50 – 3 м., частичный ремонт лежака ГВС в подвальном помещении отвод ф 50 – 1 шт., ф 89 – 2 шт., прочистка лежака отвод ф 89 – 1 шт.
2. Ревизия задвижек в подвале.
3. 3.Замена задвижек ф 80 (сварочные работы), установили сопло 2,3 подъезды ф 12, прочистка и ремонт канализационной трубы 2,3 подъезд, выведение крана на воду для уборщицы 2 подъезд (труба металлопластик ф 16, краны ф 15 – 3 шт., пристенки 3 шт., ремонт входной двери, рамы 1 и 3 подъезд (шурупы).
4. Замена канализационного стояка в квартирах № 66, 62 58.
5. Ремонт п/е в 43 квартире.
6. Ремонт стояка ГВС в 9 квартире.
7. Ремонт стояка ГВС в квартирах № 66,62 м/п ф 6 – 6 м., уголок 20\*16 – 2 шт.
8. Чистка подвала и технического этажа.
9. Ремонт батареи в квартире № 39.
10. Ремонт циркуля ГВС в квартире № 108.
11. Частичная замена лежака ГВС (подвал) циркуль.
12. Установка задвижек ХВС.
13. Установка второй двери в подвал.
14. Установка на продухи жалюзи/подвал.
15. Ремонт дверей 3 подъезд (тамбур).
16. Поставили сопло ф 12 во 2,3 подъезд.
17. Остекление рам 8 шт.
18. Ремонт крыши 3 подъезд у квартиры № 108 (бикрос – 1 рулон, мастика – 10л).
19. Уборка и вывоз снега трактором.
20. Изготовление лавочек 1 подъезд, 3 подъезд.
21. Сварочные работы петель.
22. Ежедневный осмотр подвала.
23. Мытье пола по графику.