**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Карла Маркса 8.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов |  |  | Ремонт дверей – март, июль, октябрь. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества |  |  | Ремонт кровли – май. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2-3 кв.2016 | 1 мес. | Установка резервного циркуляционного насоса – январь.  Ремонт системы ГВС - 1 квартал, июль, август.  Ремонт системы отопления – февраль, март, июнь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 2-3 кв.2016 | 1 мес. |  |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 кв.2016 | 1 мес. |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Покраска урн, бордюров, скамеек – апрель.  Ремонт ограждения – июнь. |  |
| Прочие работы |  |  | Установка пандуса, под.1,2 – октябрь. |  |