**Выполнение работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Московский тракт, д. 37.**

С января по декабрь:

1. Промывка лежаков канализации в подвальном помещении, установка манометров (95 шт.) и термометров (3 шт.), набивка задвижек, покраска, резиновые прокладки на бойлер. Заменили лампочки 8 шт., перемотали сборку регистра на отоплении.
2. Ремонт входных групп (4 мешка ротбанта, 20 кг краски, 20 л. грунтовки), козырьков 4 подъезд (пеноблоки 12 шт.)
3. Закрыли продухи в подвале.
4. Ремонт ХВС и ГВС.
5. Чистка канализационных лежаков по подвалу до колодцев.
6. Частичная чистка стояков.
7. Чистка (промывка) бойлера.
8. Чистка по стояку канализации 1 подъезд по кухне 5 этаж.
9. Прибили 2 таблички сход снега с крыш.
10. Замена ГВС, ХВС по стояку 4 подъезд по кв.45 (заменили сгон)
11. Ремонт дверей обивка фанерой 6 подъезд.
12. Установили короба в подъездах (фанера).
13. Изготовление рам – 5шт.
14. Ремонт крыльца первого подъезда.
15. Профосмотр 2 раза в год.
16. Ежедневный осмотр подвала.
17. Уборка и вывоз снега.
18. Мытье пола по графику.