## Червишевский тракт д.19
Тарифицированный перечень услуг и работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах 1, 2, 3 группы зданий, являющихся благоустроенными, необорудованные мусоропроводом и лифтом
Адрес: ул. Червишевский тракт, д.19
№ п/п | Наименование | Стоимость работ, услуг с НДС (руб./кв. м в месяц)
газифицированные дома
1 | 2 | 3
| Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения | 13.78
I. | Управление жилищным фондом | 2.1
II. | Тарифицированный перечень работ по текущему ремонту, всего: | 4.06
1. | Текущий ремонт конструктивных элементов здания, относящихся к общему имуществу | 2.02
2. | Внутридомовая инженерная система отопления, горячего водоснабжения | 0.66
3. | Ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии¹ | 0.03
4. | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки в жилых зданиях) | 0.59
5. | Ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета воды ¹ | 0.03
6. | Внутридомовая инженерная система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 0.26
7. | Аварийно-ремонтное обслуживание внутридомовой инженерной системы отопления, горячего водоснабжения | 0.12
8. | Аварийно-ремонтное обслуживание внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки в жилых зданиях) | 0.1
9. | Аварийно-ремонтное обслуживание внутридомовой инженерной системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 0.05
10. | Установка теплоотражающего экрана за отопительными приборами в местах общего пользования | 0.01
11. | Установка в местах общего пользования энергосберегающих осветительных приборов, оборудованных системами автоматического регулирования и антивандальной защитой | 0.05
12. | Внешнее благоустройство | 0.14
III. | Тарифицированный перечень услуг по содержанию, всего: | 7.62
1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и помещений домов | 2.67
1.1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания, относящихся к общему имуществу, в том числе: | 1.45
| а) промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли, удаление с крыш снега и наледи, очистка кровли от мусора, грязи, листьев; | 0.06
| б) укрепление водосточных труб, колен, воронок; | 0.03
| в) утепление оконных проемов, чердачных перекрытий, входных дверей, дымовентиляционных каналов; | 1.09
| г) проверка исправности слуховых окон и жалюзи, состояния продухов в цоколях зданий; | 0.03
| д) замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; | 0.01
| е) ремонт и укрепление входных дверей в помещениях общего пользования; | 0.15
| ж) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; | 0.01
| з) проверка исправности канализационных вытяжек; | 0.01
| и) ремонт просевших отмосток | 0.06
1.2. | Техническое обслуживание внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 0.38
| а) устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 0.32
| расконсервация поливочной системы, консервация поливочной системы; | 0.01
| б) утепление трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения в чердачных и подвальных помещениях; | 0.02
| в) обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета воды¹ | 0.04
1.3. | Техническое обслуживание внутридомовой инженерной системы электроснабжения, в том числе: | 0.14
| а) устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения; | 0.11
| б) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления; | 0.02
| в) проверка заземления ванн; | 0.01
1.4. | Техническое обслуживание внутридомовой инженерной системы отопления и горячего водоснабжения, в том числе: | 0.49
| а) устранение незначительных неисправностей в системах отопления и ГВС; | 0.07
| б) консервация системы центрального отопления; | 0.04
| в) утепление трубопроводов отопления, ГВС, бойлеров в чердачных и подвальных помещениях; | 0.03
| г) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления и ГВС; | 0.31
| д) обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии¹ | 0.04
1.5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.2
1.6. | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 0.01
2. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства, в том числе: | 2.62
| а) уборка земельного участка; | 2.62
3. | Уборка помещений общего пользования | 2.22
4. | Дезинсекция и дератизация | 0.11