**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Московский тракт 37.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический ремонт подъездов | 2 кв. 2016 | 1 мес. | Ремонт дверей – июнь. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 1-1,5 мес. | Ремонт козырьков входных групп – август. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ГВС – июль. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) |  |  | Ремонт канализационных систем – март. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2-3 кв.2016 |  | Покраска урн – апрель. Кошение газона – июнь.Ремонт ограждения детской площадки – август. |  |
| Прочие работы | 1 кв.2016 |  | Уборка снега с козырьков – февраль. |  |