**Выполнения работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Транспортная, дом 119 корпус 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование вида работ** | **Расходные материалы** |
| 1 | Ремонт циркуля ГВС на тех. этаже | труба ф 25 – 1 м., отвод ф 25 – 2 шт., резьба ф 25 – 2 шт. |
| 2 | Ремонт стояков ГВС, установка кранов на сбросники | отвод ф 32 – 2 шт., резьба ф 32 – 2 шт., резьба ф 15 – 1 шт., кран ф 15 – 3 шт. |
| 3 | Частичный ремонт бойлера (изготовление и замена калачей) | отвод ф 100 – 4 шт. |
| 4 | Прочистка канализационных труб 1-й подъезд | кран ф 15 – 1 шт. |
| 5 | Установка сборника на циркуле на тех. этаже 1-й подъезд | труба ф 16 – 3 м., кольцевик 1 шт., тройник п/п – 1 шт. |
| 6 | Косметический ремонт входных групп, первый этаж, колясочная (покраска, штукатурка, заделка дыр у лифтовой кабины, покраска перил) |  |
| 7 | Прочистка канализации  |  |
| 8 |  |  |
| 9 | Замена кранов на циркуляционном трубопроводе | кран ф 25 – 2 шт., отводы ф 25 – 2 шт. |
| 10 | Сварочные работы | резьба 2 шт. |
| 11 | Сборка, сгон  | ф 25 - 2 шт. |
| 12 | Замена крана у уборщицы 2 корпус | ф 20 – 2 шт.пристенки 2 шт., соед. муфты ф 16 – 2 шт., металлопластика труба ф 16 – 2 м. замена стояка ф 32 – 1 м |
| 13 | Замена электролампочек на этажах с начала года | 32 шт. |
| 14 | Покраска входной двери, внутри и снаружи |  |
| 15 | Замена информационных щитов, ремонт почтовых ящиков |  |
| 16 | Застекление окон входной группы |  |
| 17 | Застекление окон, утепление окон, подготовка к зимнему периоду, утепление дверей |  |
| 18 | Покраска дверей лифтовых кабин, замена линолеума в лифтовой кабине |  |
| 19 | Установка почтового ящика для индивидуальной информации | 1 шт. |
| 20 | Установка короба на стояки холодного и горячего водоснабжения корпус  |  |
| 21 | Крепление ковриков (травки) на крыльце и входных групп |  |
| 22 | Разноска квитанций об оплате коммунальных услуг | Ежемесячно |
| 23 | Расклеивание объявлений | Еженедельно |
| 24 | Обновление информационных щитов |  |
| 25 | Закрашивание надписей на стенах | Ежемесячно |
| 26 | Проведение генеральной уборки подъездов | Ежеквартально |
| 27 | Уборка 1-9 этажей | Еженедельно |
| 28 | Влажная уборка входных групп и пола лифтовых кабин | Ежедневно |
| 29 | Влажная уборка стен лифтовых кабин, лестничных маршей | Еженедельно |
| 30 | Уборка технического этажа, вынос мусора |  |
| 31 | Подготовка к проверке пожарной безопасности |  |
| 32 | Ремонт домофона, доводчика, профилактика домофонной двери | Ежемесячно |
| 33 | Дезинсекция подвального помещения | Ежемесячно |
| 34 | Уборка мусора, придомовой территории  | Согласно утвержденного графика |
| 35 | Уборка снега с козырьков подъездов | Март апрель |
| 36 | Сброс сосулек с козырьков | Еженедельно март апрель |
| 37 | Установлена доска объявлений |  |
| 38 | Установлены информационные щиты с телефонами: мастера ООО «УК» Содружество – М», участкового инспектора, квартального |  |
| 39 | Монтаж циркуля трубы полипропилен в подвале | Труба ф 32 – 35 м. |
| 40 | Уборка подвала  | ежемесячно |
| 41 | Осмотр подвала и технического этажа  | Еженедельно понедельник пятница |
| 42 | Замена стояков ГВС кв. 6  | Согласно калькуляции |
| 43 | Замена калача, бойлер отвод (сварочные работы) | 2 шт. |
| 44 | Пробит бетонный проем для насоса (откачки) |  |
| 45 | Вынос крупногабаритного мусора к мусорным контейнерам | Ежемесячно |
| 46 | Работа керхера 1 подъезда | 8 метров |