**Выполнения работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Московский тракт, дом 117 А корпус 1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование вида работ** | **Расходные материалы** |
| 1 | Врезка циркуляционного насоса, спайка циркуля в подвале | труба ф 25 – 4 м.,  труба ф 20 – 3 м.,  кран ф 25 – 3 шт.,  кран ф 20 – 3 шт. |
| 2 | Замена калачей в подвальном помещении | резьба ф 25 – 6 шт.,  резьба ф 20 - 3 шт., циркуляционный насос – 1 шт. |
| 3 | Сварочные и спаечные работы на циркуляционном трубопроводе на тех. этаже |  |
| 4 | Ремонт входной группы (крыльцо) кладка керамической плитки, покраска МАФ |  |
| 5 | Установка, нумерация почтовых ящиков | 12 шт. |
| 6 | Замена кранов, сбросок на тех. этаже | ф 15 – 2 шт. |
| 7 | Врезка воздушника на циркуляционном трубопроводе (сварочные работы) с краном | ф 15 |
| 8 | Прочистка трубы канализации в подвале | ф 100 |
| 9 | Установка хомутов на ввод ХВС |  |
| 10 | Уборка подвала, подтекала канализационная вытяжка на тех. этаже |  |
| 11 | Замена канализационной вытяжки на тех. этаже | труба полипропилен ф 32 - 50 м.,  отвод ф 100 – 8 шт. |
| 12 | Уборка снега с крыши |  |