**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Баумана 111.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов | 3 кв.2016 | 1,5-2 мес. |  |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп, и т.п., входящих в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 1-1,5мес. |  |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 1-2 кв.2016 | 1,5-2мес. | Ремонт системы отопления – март-апрель.  Ремонт системы ГВС – май. | нет |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт канализационной системы – апрель, сентябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 4 кв.2016 | 1 мес. |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 2 кв.2016 | 0,5 мес. | Покраска урн и бордюров – апрель. |  |
| Прочие работы (благоустройство детской площадки) | 2 кв.2016 | 0,5 мес. |  |  |