Утверждаю

Генеральный директор ООО «УК «Содружество-М»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Васюков

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

ПЛАН

текущего ремонта конструктивных элементов и внутридомовых инженерных сетей многоквартирного дома по ул. Карла Маркса д. 8 на 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Вид производимых работ | Объем работ | Сроки проведения работ | Примечание |
| 1 | Частичный ремонт гидроизоляционного покрытия кровли, дождевых воронок | По необходимости | Май – сентябрь 2018 | По обращениям граждан |
| 2 | Частичный ремонт межпанельных швов | По необходимости | Май – октябрь 2018 | По обращениям граждан |
| 3 | Ремонт входных дверей | По необходимости | Август 2018 |  |
| 4 | Ремонт окон в местах общего пользования | По необходимости | Август 2018 |  |
| 5 | Замена и восстановление работоспособности отдельных участков и элементов внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | По необходимости | Май – сентябрь 2018 |  |
| 6 | Ремонт и восстановление отдельных участков тротуаров, ограждений, малых архитектурных форм, площадок для отдыха, контейнерных площадок, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома | По необходимости | Май – сентябрь 2018 |  |
| 7 | Частичный ремонт системы вентиляции | По необходимости | Январь - декабрь 2018 | По обращениям граждан |
| 8 | Текущий ремонт мест общего пользования | По необходимости | Апрель-октябрь 2018  |  |