**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Паровозная 9.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов | 3 кв.2016 | 2 мес. | Частичный косметический ремонт (двери, перила, подоконники) – июль. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества |  |  |  |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС | 2 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт системы ГВС – январь, июнь. Ремонт системы отопления – март. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 1 кв. 2016 | 1 мес. | Ремонт канализационной системы – январь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 1-2 кв. 2016 |  | Побелили бордюры и деревья – апрель.  Покраска МАФ – июнь. |  |
| Прочие работы | 1 кв.2016 |  | Ремонт вентиляционной трубы – январь.  Уборка снега с кровли – февраль, март. |  |