**Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию в многоквартирном доме**

**по ул. Московский тракт, д. 37.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Генеральная уборка подъездов - ежеквартально |
| 2 | Влажная уборка лестничных маршей - ежемесячно |
| 3 | Влажная уборка подоконников, перил, лестничных маршей - ежедневно |
| 4 | Влажная уборка входных групп, первого этажа и лифтовых кабин - ежедневно |
| 5 | Разноска жильцам квитанций на оплату ЖКУ - ежемесячно |
| 6 | Обновление информации на досках объявлений - еженедельно |
| 7 | Ремонт почтовых ящиков - 1 раз в полгода |
| 8 | Запенено отверстие в подвале 4 подъезд |
| 9 | Ремонт короба и тамбурной двери во 2 подъезде |
| 10 | Выдача моющих средств уборщице ежемесячно |
| 11 | Замена лампочек в подъездах |
| 12 | Обход подвала и тех этажа, промывка выхода канализационной трубы, регулировка ГВС |
| 13 | Вскрыта штроба в 4 подъезде на 1 этаже, обход подвала, регулировка узлов |
| 14 | Замена калача, ремонт 2-х задвижек 01-50 |
| 15 | Сварочные работы выход бойлера ф 100 |
| 16 | Замена трубы в подвале ф 100 – 2 м. |
| 17 | Установка трубы металлопластик ф 25 в подвале |
| 18 | Замена труб на чердаке (полуотводы ф 100 – 5 шт., труба 2-х метровая ф 100 – 4 шт., труба 1 метровая ф 100 – 5 шт., переход ч/п ф100 – 4 шт.) |
| 19 | Чистка лежака канализации ф100 под 3, 4 подъездам 6 метров |
| 20 | Удлинили трубы на канализационном стояке от тех этажа до крыши, пропенили швы, обработали герметиком |
| 20 | Чистка лежака канализации ф100 под подъездами 6 метров |
| 21 | 3 подъезд заменили трубу канализационную ф 50 на ф 100 ПВХ |
| 22 | Стеклили раму 2 эт. 1 подъезд |

**Выполнено всего заявок за 2012 год: 106 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 5 ед.,

 по электрике 2 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 61 ед.,

 Выполнено заявок по электрическим работам 33 ед.