**Выполнение работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Московский тракт, д. 43**

С января по декабрь:

1. Замена задвижек ГВС ф 80, замена трубы ф 50 – 3 м., частичный ремонт лежака ГВС в подвальном помещении отвод ф 50 – 1 шт., ф 89 – 2 шт., прочистка лежака отвод ф 89 – 1 шт.
2. Ревизия задвижек в подвале.
3. 3.Замена задвижек ф 80 (сварочные работы), установили сопло 2,3 подъезды ф 12, прочистка и ремонт канализационной трубы 2,3 подъезд, выведение крана на воду для уборщицы 2 подъезд (труба металлопластик ф 16, краны ф 15 – 3 шт., пристенки 3 шт., ремонт входной двери, рамы 1 и 3 подъезд (шурупы).
4. Замена канализационного стояка в квартирах № 66, 62 58.
5. Ремонт п/е в 43 квартире.
6. Ремонт стояка ГВС в 9 квартире.
7. Ремонт стояка ГВС в квартирах № 66,62 м/п ф 6 – 6 м., уголок 20\*16 – 2 шт.
8. Чистка подвала и технического этажа.
9. Ремонт батареи в квартире № 39.
10. Ремонт циркуля ГВС в квартире № 108.
11. Частичная замена лежака ГВС (подвал) циркуль.
12. Установка задвижек ХВС.
13. Установка второй двери в подвал.
14. Установка на продухи жалюзи/подвал.
15. Ремонт дверей 3 подъезд (тамбур).
16. Поставили сопло ф 12 во 2,3 подъезд.
17. Остекление рам 8 шт.
18. Ремонт крыши 3 подъезд у квартиры № 108 (бикрос – 1 рулон, мастика – 10л).
19. Уборка и вывоз снега трактором.
20. Изготовление лавочек 1 подъезд, 3 подъезд.
21. Сварочные работы петель.
22. Ежедневный осмотр подвала.
23. Мытье пола по графику.