**Выполнение работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Амурская, д. 152.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Ремонт швов в квартирах № 49,33 (Пена – 10 шт., штукатурная смесь) |
| 2 | Ремонт швов в 21,23,22 квартире (пена 4 шт., штукатурная смесь). |
| 3 | Ремонт дверей, повесили пружины 2 подъезд. |
| 4 | Повесили информационные доски – 4 шт. |
| 5 | Замена отводов ф 159 – 4 шт. |
| 6 | Промывка системы. |
| 7 | Замена канализационной трубы. |
| 8 | Чистка подвала и технического этажа. |
| 9 | Подготовка к отопительному сезону, промывка бойлеров, опрессовка системы бойлеров, замена термометров, манометров, покраска задвижек. |
| 10 | Замена отводов ф 100 – 2 шт. |
| 11 | Замена задвижек ф 50 – 1 шт. ГВС |
| 12 | Замена трубопровода на ГВС – 2 м. |
| 13 | Установка термометра на ГВС – 1 шт. |
| 14 | Замена регистра отопления в 1 подъезде. |
| 15 | Чистка вытяжки канализационных труб. |
| 16 | Уборка и вывоз снега. |
| 17 | Ежедневный осмотр подвала. |
| 18 | Мытье пола по графику. |

**Выполнено всего заявок за 2011 год: 158 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 11 ед.,

по электрике 0 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 101 ед.,

 Выполнено заявок по электрическим работам 46 ед.

 **Выполнение работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Амурская, д. 152.**

С января по декабрь:

1. Ремонт швов в квартирах № 49,33 (Пена – 10 шт., штукатурная смесь)
2. Ремонт швов в 21,23,22 квартире (пена 4 шт., штукатурная смесь).
3. Ремонт дверей, повесили пружины 2 подъезд.
4. Повесили информационные доски – 4 шт.
5. Замена отводов ф 159 – 4 шт.
6. Промывка системы.
7. Замена канализационной трубы.
8. Чистка подвала и технического этажа.
9. Подготовка к отопительному сезону, промывка бойлеров, опрессовка системы бойлеров, замена термометров, манометров, покраска задвижек.
10. Замена отводов ф 100 – 2 шт.
11. Замена задвижек ф 50 – 1 шт. ГВС
12. Замена трубопровода на ГВС – 2 м.
13. Установка термометра на ГВС – 1 шт.
14. Замена регистра отопления в 1 подъезде.
15. Чистка вытяжки канализационных труб.
16. Уборка и вывоз снега.
17. Ежедневный осмотр подвала.
18. Мытье пола по графику.