**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО «УК «Содружество-М»

**План работ на 2016 год**

Адрес: г. Тюмень, ул. Московский тракт 43.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Период проведения работ** | **Сроки исполнения работ** | **Выполнено** | **Отклонения** |
| Косметический  ремонт подъездов | 1-4 кв.2016 |  | Ремонт окон в МОП – январь, июнь. Ремонт дверей – октябрь. |  |
| Ремонт кровли, фасада, входных групп и т.п., входящих в состав общего имущества | 2-3 кв.2016 | 1мес. | Ремонт входных групп – июнь.  Ремонт кровли – июнь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы отопления, ГВС |  |  | Ремонт системы ГВС – март. Ремонт теплового узла – октябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, водоотведения (включая насосные установки) | 2-3 кв.2016 | 1 мес. | Ремонт канализационной системы – январь, март, июль, сентябрь. |  |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Ремонт элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества | 1-2 кв. 2016 |  | Побелка деревьев – апрель. Завоз песка на детскую площадку – май. |  |
| Прочие работы |  |  | Уборка снега с кровли – февраль. |  |